Traitement des eaux

مــعــالــجــة الــمــيــاه

–    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –

Introduction :                                     www.coursfacile.com

Les eaux de surface et les eaux souterraines sont les principales sources d'eau naturelle, Et le plus couramment utilisé pour boire, Ceci est fait après le traitement. Les eaux de surface sont plus polluées que les eaux souterraines, c’est pourquoi les méthodes de traitement varient.

I - Comment pouvons-nous avoir de l'eau potable?

Le traitement des eaux de surface pour devenir potables après livraison aux centres de traitement aux étapes suivantes:

1ere étape :

Les gros objets solides (pierres, morceaux de bois, etc.) sont séparés du mélange à l'aide de barrières Avec des trous

2ème étape :

Frappez le mélange dans le bassin pour séparer les objets qui se déposent dans le fond.

3ème étape :

L'eau filtrée est filtrée dans le bassin filtrant en la faisant passer à travers une couche de sable

4ème étape :

L'eau filtrée se déplace dans un bassin pour laisser passer le gaz O3 afin d'éliminer les microbes et de supprimer le goût et les odeurs.

5ème étape :

L'eau se déplace vers un bassin pour fuir à travers des morceaux de carbone afin de la purifier des impuretés.

6ème étape :

L'eau obtenue doit être stérilisée par addition de chlore ou d'eau sèche.

Résumé :

Nous obtenons de l'eau potable en la traitant dans des centres désignés, Et gardé

par des intérêts

Office National de l'Eau Potable (O N E P), qui le met à la disposition d'intérêts coûteux

Distribué dans les villes et les villages.

moc.elicafsruoc.www